1、基本要求

（1）测序平台要求：投标人应提供10X测序平台方案，项目测序任务由10X化设备完成；

（2）测序质量要求：

完成18例样本测序，具体质控要求如下：

- 细胞活性:＞85%(如抽取细胞核,该指标＜5%)；

- 数据量：120G

- #结团率:＜5%(如抽取细胞核,该指标＜25%)；

- 细胞浓度范围:700～1200cells/μl；

- 细胞直径范围:<40μm(如抽取细胞核,该指标<15μm)；

- 有核率:＞70%；

- 红细胞率＜5%；

- 提核碎片率＜10%。

- #中位基因数≥2500；

- #细胞捕获效率达到 80%以上(目标捕获细胞数≥15000）

2、样品质控与测序

（1）投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。

（2）招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起30个工作日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

（3）投标人负责以硬盘拷贝方式交付测序数据。

3、数据接收与确认

（1）交付所有样本测序数据:通过云交付或者硬盘拷贝交付数据分析结果。

（2）数据验收，由投标人的项目专员对接招标人的项目负责人，在项目交付日对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认，招标人于此日后1个月内提出异议，若无异议、需求视为验收合格。

4、质量保证

（1）投标人提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

（3）投标人实施的服务期限长于招标文件规定时， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

5、结果报告

实验和分析全部结束后，投标人向招标人提供验证规范的结果报告，内容包括：

（1）实验流程，实验过程中用到的仪器、试剂、耗材及生产厂商

（2）文库质控报告

（3）原始数据（FastQ格式文件）

（4）分析报告，包括生物信息学分析的结果及产生的相关文件（不分析项目除外）

6、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。

（2）投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。

7、其他要求及说明

（1）样品寄送：招标人按照要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至招标人指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。