技术要求

1、基本要求

1.1肿瘤药效服务平台要求：

1.1.1投标方按照实验动物环境及设施GB 14925-2010，所建屏障环境符合动物居住的要求，适用于饲育无特定病原体（SPF）级实验动物；屏障环境动物房应符合国家建设和严格管理，应取得《实验动物使用许可证》，保证SPF级动物房正规正常运营；

1.1.2投标方的实验室应符合国家建设标准；有符合规范要求的温湿度、光照度、洁净度，可完成招标方项目的实验工作；

1.1.3投标方具备动物活体成像系统及相关实验设备，有符合规范要求的操作实验室。

1.2药效评价质量要求：

完成8种抑制脑胶质瘤药物的药效评价，具体要求如下：

1.2.1 脑胶质瘤肿瘤细胞活性:＞96%；

1.2.2 400只重度免疫缺陷小鼠，符合SPF级别及Elite/SPF级别，鼠龄：6-8周，体重：18-26g，性别：雌性；

1.2.3 颅内原位荷瘤模型构建（尾静脉注射，分组后1次/周，连续3周，成像的信号值在1E7及以上）；

1.2.4 进行小动物活体成像：1次/周，使用IVIS成像系统，拍摄小鼠注射荧光素底物后的发光信号，统计整理小鼠拍照图片结果和光信号值，记录小鼠颅内肿瘤的变化趋势。

2、测试品接收及体内药效评价

2.1投标方负责对招标方提供的测试品进行保管；

2.2投标方须在合同签订之日起3个月内完成测试品的体内药效评价及数据整理工作，并提供实验报告。

2.3投标方负责实验数据的交付，不限制具体交付方式，U盘、邮件形式等均可。

3、实验数据接收与确认

3.1投标方交付8个测试品的原始实验数据:  以上文件通过云交付或者U盘拷贝交付。

3.2数据验收，由投标方的项目专员对接招标方，在项目交付日通过线上/线下形式，投标方项目负责人出具项目结题报告，

4、质量保证

4.1投标方提供的实验数据真实，以第1条基本要求为准，不符合正常标准范围的，由投标方承担相关服务成本。

4.2不符合技术参数要求的动物模型，投标方须对其提供免费的模型构建服务，并保证达到技术参数要求。

4.3投标方实施的服务期限长于招标文件规定时（以投标方的投标文件为准）， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标方负责免费（免全部工时费、动物费、管理费等等）提供服务。

5、售后服务

5.1如测试品有剩余，投标方须按照招标方要求进行返样。

5.2投标方可根据招标方需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

5.3数据交付后，投标方应保存每批数据交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

6、其他要求及说明

6.1测试品寄送：招标方按照投标方要求，将待检测样品寄送至投标方指定地点。如剩余测试品需要返还，则由投标方将样品寄送至招标方指定地点。

6.2数据交付方式和地点：U盘或邮件交付；招标方指定的地点。