1、基本要求

（1）测序平台要求：投标人应提供NanoString GeoMx DSP平台方案，项目测序任务由Illumina设备完成；

（2）测序质量标准：

完成8例样本DSP测序，具体技术要求如下：

- RNA质检：新鲜OCT包埋块RIN 值≥7，石蜡块DV200≥30%

- 荧光成像质控：提供三种抗体染色panCK，CD45 和 syto13

- ROI圈选：可根据研究目的选择任何感兴趣的组织区域(region of interesting, ROI)检测 RNA表达。单个 ROI 圈选区域范围最大 785 ×660 μm，最小需要覆盖 100 个细胞以上。检测ROI数目不少于96个

- 杂交探针：DSP 平台杂交探针需用人的全转录组（WTA）探针，检测>18000个基因

- 数据量：全转录组（WTA），每个ROI测序数据量≥3G

- 数据质量：Q20大于90%，Q30大于85%

- 分析内容：包括数据比对、样本质控、探针质控、生成表达矩阵、数据归一化处理、聚类/降维、 样本一致性、差异分析、功能富集分析（GO/KEGG/Reactome）

2、样品质控与测序

（1）投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。

（2）招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起30个工作日内(不含样本质控时间，从完成 ROI 圈选计算)完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

3、数据接收与确认

（1）投标人交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收：由投标人的项目专员对接，在项目交付日，投标人项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认，并于此日后1个月内提出异议，若无异议、需求视为验收合格。

4、质量保证

（1）投标人提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

（3）投标人实施的服务期限长于招标文件规定时， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

5、检测数据分析

（1）投标人须为检测数据提供流行病学分析，包括检测样本的临床数据清洗和标准化和相关流行病学分析。

（2）投标人须为检测数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，包括检测样品的基因数据清洗和质控等。

6、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。

（2）投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。

7、其他要求及说明

（1）样品寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至招标人指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。