技术参数

1基本参数

1.1样本准备

1.1.1组织解离：单细胞悬液QC：细胞活率＞90%；细胞结团率＜10%；活细胞浓度范围：700 ~ 1200 cells/ul，悬液体积>100ul；有核率＞70%；细胞直径范围：5~40 um，可包含多种细胞类型；不存在逆转录抑制剂和非细胞的核酸分子。

1.1.2提核：检测RIN值≥7（保证提核的质量）；提核镜检大部分核形态完好，明场无较多杂质。

1.2 单细胞（核）分离标记平台要求：

1.2.1  可在6min内生成15万油包水液滴；

1.2.2  单细胞捕获率不低于50%；

1.2.3  1000个细胞双胞率不高于0.8%；捕获细胞数至少8000；

1.3 逆转录、文库构建及QC

1.3.1 cDNA：浓度(Qubit)≥1ng/μL以上，产物峰形片段范围在 250bp-5000bp，主峰在 750-2500bp 范围；文库：浓度(Qubit) ≥5ng/μL，无小片段污染，主峰在 350-700bp 范围。

1.3.2 可满足突变和融合基因的检出，越全面越好。

1.3.3通过panel探针富集的方式对关注的特定基因集进行富集。

1.4 测序平台： Illunima测序平台。

1.5 测序数据量：单细胞转录组文库提供≥120 Gb raw data，panel≥30 Gb raw data。

2分析内容

投标人应具备单细胞转录组的标准分析及相关个性化分析的能力。

3 服务

3.1 周期

3.1.1收到样本3个自然日内完成样品质检；

3.1.2样品质检合格后20个自然日完成实验；

3.1.3样本解离完成当日发送全部样本的质控报告。

3.2 数据和样本的保存及返回

在项目结题完成全部数据交付后，另免费提供为期半年的数据和样本延长保存服务。

最后数据交付：原始数据和基因表达矩阵，提供marker基因库等。

3.3保密服务

提供原始资料、技术路线、实验报告、实验有关的资料结果、价格及相关知识产权的保密服务，严格执行泄密追责。

3.4.上门服务

拥有本地化服务机构，具备上门解离以及相关实验的服务及能力，4小时内能到达实验现场。

3.5.专项服务

提供专项服务：配备专项项目服务人员，含业务经理、实验人员、生信人员及技术支持，可针对具体项目的具体需求；

3.5.1在项目准备环节针对不同类型样品，提供个性化的样本采集、保存、运输方法指导及部分试剂（组织保存液）；

3.5.2在项目进展环节，提供实时且透明化的项目进展情况反馈服务；

3.5.3在项目后期数据分析环节提供个性化数据深度挖掘分析服务：针对研究方向提供能力可及的沟通探索服务。

3.6.售后服务

针对项目需求可提供多对一专业的售后沟通及分析服务，包括：结果报告的解读；分析方案的沟通及调整；定期反馈和沟通项目进展情况；提供实验方法及参数等参考文档材料。