服务内容：投标人应提供28例组织样本普通转录组建库测序+25例组织样本500X WES建库测序+3例组织样本700X WES建库测序服务

1、基本要求

1.1转录组测序

1.1.1完成28例组织样本的Total RNA提取并进行RNA样本质量检测。

1.1.2完成mRNA建库，通过Oligo(dT)磁珠富集带有polyA尾的mRNA，采用原装进口建库试剂盒。

1.1.3利用Illumina Novaseq x plus平台进行二代测序，测序策略PE150，raw data≥12G。

1.1.4测序质量：Q20≥95%，Q30≥90%，单碱基错误率＜0.1%。

1.2外显子测序

1.2.1完成28例组织样本的DNA提取，DNA样本需要进行质量检测，条带清晰，无RNA污染，无蛋白污染。

1.2.2完成外显子建库，建库和捕获实验采用 Agilent SureSelect Human All ExonV6 原装进口建库试剂盒。

1.2.3利用Illumina Novaseq x plus平台进行二代测序，测序策略PE150，其中25例组织样本测序深度500X，raw data≥50G；3例组织样本测序深度700X,raw data≥70G。

1.2.4测序质量：Q20≥95%，Q30≥90%，单碱基错误率＜0.1%。

2、样品质控与测序

（1）投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。

（2）招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起15个工作日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

3、数据接收与确认

（1）投标人交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收：由投标人的项目专员对接，在项目交付日，投标人项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认。

4、质量保证

（1）投标人提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的基本要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

（3）投标人实施的服务期限长于招标文件规定时， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

5、检测数据分析

（1）投标人须为检测数据提供流行病学分析，包括检测样本的临床数据清洗和标准化和相关流行病学分析。

（2）投标人须为检测数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，包括检测样品的基因数据清洗和质控、基于易感基因的风险预测模型构建等。

6、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。

（2）投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。

7、其他要求及说明

（1）样品寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至招标人指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。