1、基本要求

1.1平台要求：投标人应采用10X Genomics的单细胞仪器及原装配套试剂进行捕获，提供Illumina Novaseq平台进行双端二代测序，测序策略PE150。

1.2测序质量标准：

1.2.1完成10例中枢神经系统淋巴瘤组织+血液样本的10x scRNA-seq、scTCR、scBCR建库测序及生信分析

1.2.2投标人应提供单细胞悬液制备，具有全面的单细胞活性检测指标，保证单细胞的质量，细胞活性≥80%，细胞数量≥5w个，细胞浓度在700-1200个cell/ml。

1.2.3细胞数量≥8000个/sample，scRNA-seq数据量≥100G raw data/sample，scTCR和scBCR数据量≥10G raw data/sample。

1.2.4测序质量：Q20不低于95%，Q30不低于90%，单碱基错误率小于0.1%。

1.3投标人提供以下标准信息分析内容，包括：

1.3.1 10x scRNA-seq

1）有效Barcode统计，测序饱和度统计；

2）基本数据分析，细胞数目统计，单个细胞reads数目统计等；

3）基因表达定量，获得表达基因及其表达量数据；

4）聚类分析，提供tSNE聚类分析结果；

5）差异基因分析，针对不同cluster 中的基因进行差异分析。

6）差异基因功能富集，包括GO和KEGG；Reactome（仅限于人和小鼠）

7）差异基因 TF 注释

1.3.2  10x scTCR和scBCR

1) 原始数据质量评估

2) 数据过滤、数据搭建、数据统计

3) V/D/J基因片段比对

4) CDR3序列特征分析及丰度分析

5) BCR/TCR克隆亚型丰度分析，V/J基因对丰度分析及圈图展示

6) 提供10x Cell Ranger V(D)J Web Summary网页版分析报告

1.3.3投标人应具备但不限于以下个性化分析能力,包括：

1）细胞分群注释，对不同细胞亚群进行辅助定义；

2）拟时分析，预测细胞演化/分化过程；

3）受配体分析，分析细胞之间的相互作用；

4）目标亚群进一步分析，针对关注细胞亚群进一步分析；

5）多组学整合关联分析，与蛋白组、空间转录组等数据关联分析。

2、样品质控与测序

（1）投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。

（2）招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起20个工作日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

3、数据接收与确认

（1）投标人交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收：由投标人的项目专员对接，在项目交付日，投标人项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认。

4、质量保证

（1）投标人提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的基本要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

（3）投标人实施的服务期限长于招标文件规定时， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

5、检测数据分析

投标人须为检测数据提供生物信息学分析，包括检测样品数据清洗和质控等。

6、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。

（2）投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。

7、其他要求及说明

（1）样品寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则有投标人将样品寄送至招标人指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。