技术参数

1、基本要求

1.1投标人应提供满足动物实验设计方案要求的20只实验动物（比格犬），配套提供动物饲养饲料包、提供术中所使用的药品和耗材（包含丙泊酚、异氟烷、氯化钾、肝素、头孢呋辛、阿司匹林、生理盐水、股动脉穿刺包，造影导管、无损伤止血夹、显微缝线、缝合材料、手术剪、无菌手术巾、气管插管、手术刀及刀片、采血管、、血心电监护和补液系统等）、适合的DSA场地、相关防辐射用具、适合实验犬的麻醉、苏醒设施、以及配备熟练动物实验操作的技术人员。

1.2 动物配置参数要求

1.2.1 20只雄性比格犬，按标准饮食饲养，8-10月龄。体重7-15kg。

1.2.2 动物在检疫期间至少采取粪便检查两次（含两次）体内寄生虫，确保动物粪便检查中无寄生虫；动物体表无真菌等皮肤疾病；在动物检疫期间至少采取粪便检查两次（含两次）肠道致病菌，确保志贺氏及沙门氏细菌阴性；TB结核分枝杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、肠道内蠕虫和体外寄生虫（节肢动物）要求阴性，并提供实验动物检疫合格证。

1.2.3 根据招标人实际使用需要提供动物,配送时间完全按照招标人要求执行。

1.2.4根据招标人实际使用需要将动物送到招标人指定地点。

1.3 模型制备：要求术中DSA造影，确认球囊及支架放在相应位置。

1.3.1 无菌环境：手术室必须保持无菌，以防止感染。应有严格的消毒和无菌操作规范。

1.3.2 DSA设备：包括X射线机、图像处理系统等。

监护设备：用于监测动物的生命体征，如心电监护仪、血压计等。

麻醉设备：提供安全、有效的麻醉。

2、材料的接收与质控

2.1动物与配套手术材料验收，由投标人的项目专员对接招标人，在试验开始三个工作日通过线上会议形式/电话沟通，投标人项目负责人对材料清单进行核对，面对面视频/线下核实确认。

2.2在招标人使用动物实验场地及材料进行动物实验操作时，投标人材料准备齐全，设备运转正常无误，能够确保招标人顺利、安全地完成动物实验的全流程操作。

2.3投标人负责实验动物进行检疫，饲养和术后监护，并将实验动物术后健康情况汇报给招标人。

2.4招标人可根据试验方案指定术中所需药品耗材，投标人须在合同签订之日起30个工作日内完成上述材料准备，并保证所提供所有材料均符合试验要求 。

3、质量保证

3.1投标人提供的提供实验动物饲养相关资质和场地照片，提供实验动物检疫合格证。

3.2不符合技术参数要求的药品及耗材，投标人须对其提供免费的更换服务，并保证达到技术参数要求。

4、售后服务

4.1投标人承诺提供高质量的实验用药品和耗材，如果客户在使用过程中发现质量问题，投标人将提供解决方案，比如更换耗材等。

4.2投标人根据招标人需要，提供所有实验记录的视频以供查验。