1、基本要求

1.1、投标人需对招标人提供的样本开展核酸提取及硫化处理实验，必须严格执行以下技术指标，所有检测数据真实可溯源，检测方法、仪器合规有效。

1.2、DNA纯度

采用Nanodrop超微量分光光度计进行检测，DNA OD260/280比值需在1.8-2.0之间。在此区间内判定为DNA纯度合格。

1.3、DNA完整性

采用Agilent 2100生物分析仪检测核酸完整度，DNA完整性数值需＞60。在其范围内判定为DNA完整性合格。

1.4、DNA浓度

采用Qubit荧光定量仪精准测定核酸浓度，最终核酸浓度必须＞10 ng/μL。在其范围内判定为DNA浓度合格。

1.5、硫化转化率

样本硫化转化率需＞99.5%。

2、样品质控与检测周期

2.1、样品质控

投标人收到送检样品后，须第一时间开展检测，同时完成样品信息登记、样本质控，形成质控资料并留存，及时向招标人提交完整质控信息。

2.2、检测周期

投标人须在合同签订之日起，针对招标人每日送检样本，在2个工作日内完成全部检测工作，同步出具核酸质控相关资料。如遇批量样本、特殊样本，需提前与招标人沟通确认，不得无故拖延检测周期。

3、检测成功交付与验收

3.1、交付方式

检测完成后，投标人将全部样本DNA样本、硫化后产物采用冷链快递方式，运送至招标人指定交付地点。

3.2、验收流程

由投标人的项目专员对接招标人的项目负责人，在项目交付日完成DNA样本、硫化后产物的数量核对、质量验收，招标人于此日后1个月内提出异议，若无异议、需求视为验收合格。

4、质量保证要求

投标人提供的检测服务以本技术参数为准，检测结果优于约定标准的，不得额外向招标人收取任何服务费用；检测样品未达到技术参数的，投标人需提供免费复测服务，直至样品指标全部达标。

投标人实施的服务期限长于招标文件规定时，出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

5、结果报告

5.1、实验流程资料

单轮实验完成后，投标人需向招标人提交完整实验资料，交付资料包含以下内容：详细实验操作流程、实验所用仪器、试剂、耗材清单，同步标注物料的生产厂商、规格型号。

5.2、检测产物交付

单轮实验完成后，投标人需向招标人提交完整检测产物，包含DNA样本、硫化后产物、硫化后产物。

6、售后服务

6.1、样品返还

如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。

6.2、资料查验

投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

6.3、长期售后保障

质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。

7、其他要求及说明

（1）样品寄送：招标人按照要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至招标人指定地点。

（2）DNA样本、硫化后产物交付方式：通过冷链快递交付至招标人指定方式和地点。