一、玻片柜技术参数

1柜体采用优质冷轧钢板制作，底座钢板厚度≥1.2mm，抽屉面板及箱体钢板厚度≥0.8mm冷轧钢板。

2每四个小节组成一组柜体，每节十八个抽屉，每组柜体含七十二抽屉，柜体配置承重底座。每组柜体外形尺寸≤420*480*1600 mm。
3抽屉尺寸≤长476*宽59*高（前93/后100）mm。
4每个抽屉可存放标准玻璃切片不少于850张，每组玻片柜存放玻片不少于61200张。
5抽屉配备玻片专用ABS板式滑道。

6抽屉内部配置塑料分隔条，便于分类存档。

7柜体表面有脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂等处理。

8抽屉正面预留标牌插槽，便于标识管理。

9抽屉内置专用隔档和限位插板，有效防尘、防止玻片串动。
10每个小节之间有链接插孔/拼接卡扣，防止柜体错位滑移。
二、蜡块柜技术参数

1柜体采用优质冷轧钢板制作，底座钢板厚度≥1.2mm，抽屉面板及箱体钢板厚度≥0.8mm冷轧钢板。
2每四个小节组成一组柜体，每节六个抽屉，每组柜体含二十四抽屉，柜体配置承重底座。
3柜体外形尺寸≤420*480*1600 mm。
4每个抽屉均为标准十排格，可存放标准蜡块不少于500个，每组蜡块柜存放蜡块不少于12000个，内部抽屉可以整体拿出、互换位置。

5抽屉配有蜡块专用静音滑道，自带防滑限位。

6抽屉配置一体式防滑ABS拉手，内部配有塑料分隔条，便于分类存档。

7柜体表面有脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂等处理。

8抽屉正面预留标牌插槽，便于标识管理。
9整租柜体配备统一通开锁系统。
10每个小节之间有链接插孔/拼接卡扣，防止柜体错位滑移。
