### 病理图像智能分析关键模块验证服务

## 1. 病理图像数据处理与标注服务

### 1.1 数据处理能力

1.1.1 完成对数字病理切片图像进行标准化处理，包括图像质量筛选、组织区域整理、数据格式规范化处理。

▲1.1.2 完成面向人工智能算法验证需求开展病理图像数据处理，包括分析区域划分及数据集整理。

1.1.3完成不少于100张数字病理切片的数据整理，形成可供算法验证使用的原始数据集。

### 1.2 核分裂象标注规范建立

1.2.1 编制核分裂象检测标注规范，包括标注对象定义、纳入与排除标准、困难案例处理原则及典型案例说明。

1.2.2建立1套核分裂象标注数据集及对应数据说明文档。

## 1.2.3依据已确认的标注规范完成核分裂象相关数据标注，形成1套标注数据集及对应数据说明文档，为算法验证提供数据基础。

## 2. 核分裂象检测算法验证服务

### 2.1 算法验证能力

2.1.1基于数字病理图像完成核分裂象检测算法验证。

▲2.1.2输出核分裂象候选区域可视化结果，并提供不少于3类典型案例展示。

▲2.1.3算法验证结果可追溯，检测结果应能够对应至原始病理图像位置。

2.1.4输出算法测试报告，包括测试数据说明、检测流程、结果分析及问题总结。

3. HE-GFAP图像配准算法验证服务

### 3.1 图像配准能力

▲3.1.1 完成HE染色图像与GFAP免疫组化图像配准验证。

3.1.2输出配准前后图像对比结果，提供不少于20组配准样本的配准前后可视化对比图。

3.1.3 提供图像配准结果展示及分析报告。

## 4. 服务成果交付

4.1病理图像数据处理说明。

4.2核分裂象标注规范文档。

4.3核分裂象标注数据集实体文件及数据集说明文档

4.4 核分裂象检测算法验证报告。

4.5 HE-GFAP图像配准验证报告。

4.6项目技术总结报告。